## Worksheet
Id | Descrição | Fabricante | Tipo | Código Fabricante | Código EAN | NCM | Unidade Medida | Localização | Total Em Estoque | Custo Última Compra | Custo em Estoque
4 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF9009 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF9009 |  | 84212300 | Uni |  | 11 | 251 | 2761
5 | FILTRO DE COMBUSTIVEL KX44 | MAHLE | COMBUSTIVEL | KX44 |  | 84212300 | Uni |  | 26 | 134.06 | 3485.56
6 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF3594 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF3594 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 75.12 | 150.24
7 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE- LF9325 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF9325 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 62.71 | 125.42
8 | FILTRO SEPARADOR - FS19934 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS19934 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 179 | 179
9 | FILTRO SEPARADOR - FS1040 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS1040 |  | 84212300 | Uni |  | 19 | 89 | 1691
10 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LF516 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF516 |  | 84212300 | Uni |  | -13 | 96 | -1248
11 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF777 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF777 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 127.33 | 0
12 | FILTRO SEPARADOR - FS1006 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS1006 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 511 | 1022
13 | FILTRO SEPARADOR - FS19870 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS19870 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 198.62 | 794.48
14 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF5580 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF5580 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 1.5 | 0
15 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF16015 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF16015 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 83.7 | 0
16 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF4045 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF4045 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 97.78 | 97.78
17 | FILTRO SEPARADOR - FS19821 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS19821 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 148.26 | 296.52
18 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF5421 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF5421 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 73.5 | 0
19 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF5795 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF5795 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 111.97 | 223.94
20 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF4052A | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF4052A |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 25.73 | 77.19
21 | FILTRO SEPARADOR FS20007 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS20007 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 91.11 | 91.11
22 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF3959 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF3959 |  | 84212300 | Uni |  | 6 | 56.3 | 337.8
23 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF14000NN | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF14000NN |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 223.65 | 894.6
24 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - LF3349 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | LF3349 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 66.98 | 267.92
25 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - LF3358 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | LF3358 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 33.38 | 66.76
26 | FILTRO SEPARADOR - FS1927G | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS1927G |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 136.67 | 546.68
27 | FILTRO SEPARADOR - FS19732 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS19732 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 122.15 | 366.45
28 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF202 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF202 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 106.75 | 0
29 | FILTRO SEPARADOR - FS20203 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS20203 |  | 84212300 | Uni |  | 7 | 51.9 | 363.3
30 | FILTRO SEPARADOR - FS1212 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS1212 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 64.9 | 259.6
31 | FILTRO SEPARADOR - FS1280 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS1280 |  | 84212300 | Uni |  | 6 | 47.25 | 283.5
32 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF3345 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF3345 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 38 | 76
33 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF16087 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF16087 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 166 | 332
34 | FILTRO DE ÁGUA - WF2126 | FLEETGUARD | ÁGUA | WF2126 |  | 84212990 | Uni |  | 2 | 236.95 | 473.9
35 | FILTRO DE COMBUSTIVEL LF4054 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | LF4054 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 66.88 | 66.88
36 | FILTRO SEPARADOR - FS1251 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS1251 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 40.98 | 163.92
37 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF5052 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF5052 |  | 84212300 | Uni |  | 6 | 38.7 | 232.2
38 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF105D | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF105D |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 75.33 | 0
39 | FILTRO DE ÁGUA - WF2176 | FLEETGUARD | ÁGUA | WF2176 |  | 84212300 | Uni |  | 12 | 275.1 | 3301.2
40 | FILTRO DE ÁGUA - WF2175 | FLEETGUARD | ÁGUA | WF2175 |  | 84212300 | Uni |  | -1 | 127.85 | -127.85
41 | FILTRO DE ÁGUA - WF2173 | FLEETGUARD | ÁGUA | WF2173 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 87.75 | 263.25
42 | FILTRO DE ÁGUA - WF2171 | FLEETGUARD | ÁGUA | WF2171 |  | 84212300 | Uni |  | 5 | 111.45 | 557.25
43 | FILTRO DE ÁGUA - WF2170 | FLEETGUARD | ÁGUA | WF2170 |  | 84212300 | Uni |  | -1 | 61.22 | -61.22
44 | FILTRO DE ÁGUA - WF2075 | FLEETGUARD | ÁGUA | WF2075 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 212.22 | 212.22
45 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF5040 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF5040 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 106.9 | 320.7
46 | FILTRO SEPARADOR - FS1235 | FLEETGUARD | SEPARADOR | FS1235 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 44.12 | 44.12
47 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF5245 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | FF5245 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 64.33 | 128.66
48 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF3548 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF3548 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 288 | 288
49 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF682 | FLEETGUARD | LUBRIFICANTE | LF682 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 35.54 | 0
50 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 26560145 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 26560145 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 112.55 | 337.65
51 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 26560143 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 26560143 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 150.31 | 300.62
52 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4415122 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 4415122 |  | 84212300 | Uni |  | 9 | 128.72 | 1158.48
53 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654403 | PERKINS | LUBRIFICANTE | 2654403 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 60.66 | 242.64
54 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 4816636 | PERKINS | LUBRIFICANTE | 4816636 |  | 84212300 | Uni |  | 12 | 107.76 | 1293.12
55 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 2656F843 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 2656F843 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 121.11 | 484.44
56 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4816635 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 4816635 |  | 84212300 | Uni |  | 11 | 103.01 | 1133.11
57 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654407 | PERKINS | LUBRIFICANTE | 2654407 |  | 84212300 | Uni |  | 8 | 84.48 | 675.84
58 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - CH10929 | PERKINS | LUBRIFICANTE | CH10929 |  | 84212300 | Uni |  | 10 | 21.77 | 217.7
59 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - CH10930 | PERKINS | COMBUSTIVEL | CH10930 |  | 84212300 | Uni |  | 11 | 198.93 | 2188.23
60 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - CH10931 | PERKINS | COMBUSTIVEL | CH10931 |  | 84212300 | Uni |  | 7 | 265.67 | 1859.69
61 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4461492 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 4461492 |  | 84212300 | Uni |  | 5 | 190.31 | 951.55
62 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 140517050 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 140517050 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 26.24 | 52.48
63 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 26561118 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 26561118 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 88.74 | 354.96
64 | FILTRO SEPARADOR - 2656F853 | PERKINS | SEPARADOR | 2656F853 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 151.36 | 302.72
65 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 4627133 | PERKINS | LUBRIFICANTE | 4627133 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 119.86 | 359.58
66 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE- 23658092 | VOLVO | LUBRIFICANTE | 23658092 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 284.71 | 1138.84
67 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 20998367 | VOLVO | COMBUSTIVEL | 20998367 |  | 84219999 | Uni |  | 4 | 558.13 | 2232.52
68 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 21707132 | VOLVO | LUBRIFICANTE | 21707132 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 284.28 | 852.84
69 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 22480372 | VOLVO | COMBUSTIVEL | 22480372 |  | 84219999 | Uni |  | 5 | 320.98 | 1604.9
70 | FILTRO DE ÁGUA - 20532237 | VOLVO | ÁGUA | 20532237 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 217.75 | 217.75
71 | FILTRO DE ÁGUA - 21192875 | VOLVO | ÁGUA | 21192875 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 414.87 | 414.87
72 | FILTRO SEPARADOR - 8159975 | VOLVO | SEPARADOR | 8159975 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 180.09 | 180.09
73 | ADITIVO RADIADOR - MASTER PARTS | MWM | ADITIVO | MM100566 |  | 27101932 | Uni |  | 36 | 31.53 | 1135.08
74 | ADITIVO RADIADOR CUMMINS- DCA4 - (1,89LTS) | CUMMINS | ADITIVO | DCA4 |  | 27101932 | Uni |  | 6 | 138.65 | 831.9
75 | ADITIVO RADIADOR CUMMINS- DCA4 (3,78LTS) | CUMMINS | ADITIVO | DCA4 |  | 27101932 | Uni |  | 0 | 312.5 | 0
76 | ADITIVO DIESEL - TECCOM | TECCOM | ADITIVO | TECCOM 10 |  | 27101932 | Uni |  | 16 | 74 | 1184
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | ROYAL | LUBRIFICANTE | MAGNUS MINERAL |  | 27101932 | Uni |  | 9 | 270.61 | 2435.49
78 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - H12110/2X | MANN | LUBRIFICANTE | H12110/2X |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 122.14 | 0
79 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W11102/4 | MANN | LUBRIFICANTE | W11102/4 |  | 84212300 | Uni |  | 5 | 60.35 | 301.75
80 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - HU1077/1X | MANN | LUBRIFICANTE | HU1077/1X |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 69 | 69
81 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - HU12110X | MANN | COMBUSTIVEL | HU12110X |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 91.02 | 182.04
82 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK1040 | MANN | COMBUSTIVEL | WK1040 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 68.1 | 272.4
83 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - B7299 | BALDWIN | LUBRIFICANTE | B7299 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 167 | 334
84 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - B577 | BALDWIN | LUBRIFICANTE | B577 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 77.77 | 77.77
85 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - BF9821 | BALDWIN | COMBUSTIVEL | BF9821 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 77.72 | 77.72
86 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - TC12002 | TURBO FILTROS | COMBUSTIVEL | TC12002 |  | 84212300 | Uni |  | 6 | 22.21 | 133.26
87 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 503120786 | IVECO | COMBUSTIVEL | 503120786 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 114 | 114
88 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 504107584 | IVECO | COMBUSTIVEL | 504107584 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 88.45 | 88.45
89 | FILTRO SEPARADOR - TB284i | TURBO FILTROS | SEPARADOR | TB284i |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 1 | 1
90 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - OC506 | MAHLE | LUBRIFICANTE | OC506 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 29 | 29
91 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LB145 | VOX | LUBRIFICANTE | LB145 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 13 | 26
92 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - KX24 | MAHLE | COMBUSTIVEL | KX24 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 30 | 30
93 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - P7321 | BALDWIN | LUBRIFICANTE | P7321 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 144.87 | 144.87
94 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - E251HD11 | HENGST |  | E251HD11 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 123.49 | 246.98
95 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - OFL0109B | ORIGINAL FILTER | LUBRIFICANTE | OFL0109B |  | 84219999 | Uni |  | 5 | 92.22 | 461.1
96 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - OFC-1305 | ORIGINAL FILTER | COMBUSTIVEL | OFC-1305 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 20.17 | 0
97 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - PC2/155 | TECFIL | COMBUSTIVEL | PC2/155 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 13 | 0
98 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - PSL900 | TECFIL | LUBRIFICANTE | PSL900 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 24.28 | 0
99 | FILTRO SEPARADOR - PSD460/1 | TECFIL | SEPARADOR | PSD460/1 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 80.14 | 0
100 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - PLS301 | TECFIL | LUBRIFICANTE | PSL301 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 77.9 | 77.9
101 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P551427 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P551427 |  | 84212300 | Uni |  | -18 | 87.32 | -1571.76
102 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P551425 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P551425 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 110.15 | 330.45
103 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P551424 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P551424 |  | 84212300 | Uni |  | -1 | 195.9 | -195.9
104 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P556287 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P556287 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 44.69 | 89.38
105 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P551866 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P551866 |  | 84219999 | Uni |  | 5 | 108.42 | 542.1
106 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - PU941X | MANN | COMBUSTIVEL | PU941X |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 140 | 140
107 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - P551100 | DONALDSON | LUBRIFICANTE | P551100 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 83.9 | 251.7
108 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - P551352 | DONALDSON | LUBRIFICANTE | P551352 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 90.14 | 270.42
109 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - P551670 | DONALDSON | LUBRIFICANTE | P551670 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 111.57 | 111.57
110 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P551316 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P551316 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 284.69 | 284.69
111 | FILTRO DE ÁGUA - P552096 | DONALDSON | ÁGUA | P552096 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 79.78 | 79.78
112 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P502479 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P502479 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 178.98 | 178.98
113 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PF7899 | BALDWIN | COMBUSTIVEL | PF7899 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 269.33 | 269.33
114 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P550467 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P550467 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 88.69 | 88.69
115 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - P550425 | DONALDSON | LUBRIFICANTE | P550425 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 62.37 | 62.37
116 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P550529 | DONALDSON | COMBUSTIVEL | P550529 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 184.55 | 184.55
117 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1001743977 | BAUDOUIN | COMBUSTIVEL | 1001743977 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 149 | 298
118 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 1002084932 | BAUDOUIN | LUBRIFICANTE | 1002084932 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 94.54 | 94.54
119 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W934 | MANN | LUBRIFICANTE | W934 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 55.39 | 55.39
120 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P917 | MANN | COMBUSTIVEL | P917 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 24.68 | 24.68
121 | FILTRO DE AR - 1001069804 | BAUDOUIN | FILTRO DE AR | 1001069804 |  | 84212990 | Uni |  | 1 | 284 | 284
122 | FILTRO DE COMBUTIVEL - H12111 | MANN | COMBUSTIVEL | H12111 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 42.17 | 126.51
123 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - H947/1 | MANN | LUBRIFICANTE | H947/1 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 22.69 | 22.69
124 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - TL11366 | TURBO FILTROS | LUBRIFICANTE | TL11366 |  |  | Uni |  | 1 | 41 | 41
125 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - H13153 | MANN | LUBRIFICANTE | H13153 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 211 | 211
126 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W1168/5 | MANN | LUBRIFICANTE | W1168/5 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 61.27 | 0
127 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK723 | MANN | COMBUSTIVEL | WK723 |  | 84212300 | Uni |  | 6 | 17.11 | 102.66
128 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - H1271 | MANN | LUBRIFICANTE | H1271 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 36.85 | 73.7
129 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK940/7 | MANN | COMBUSTIVEL | WK940/7 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 66.45 | 199.35
130 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK1060/2 | MANN | COMBUSTIVEL | WK1060/2 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 49.69 | 99.38
131 | FILTRO DE COMBUSTIVEL-WK11102/27 | MANN |  | WK11102/27 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 101.77 | 203.54
132 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK940/24 | MA |  | WK940/24 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 48.05 | 96.1
133 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK940/26 | MANN | COMBUSTIVEL | WK940/26 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 96.24 | 96.24
134 | FILTRO SEPARADOR - 1518512 | SCANIA | SEPARADOR | 1518512 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 214.79 | 429.58
135 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 364624 | SCANIA | COMBUSTIVEL | 364624 |  | 84212300 | Uni |  | -2 | 44.26 | -88.52
136 | FILTRO SEPARADOR - 1393640 | SCANIA | SEPARADOR | 1393640 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 181.59 | 0
137 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2059778 | SCANIA | LUBRIFICANTE | 2059778 |  | 84212300 | Uni |  | -1 | 171 | -171
138 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 173171 | SCANIA | LUBRIFICANTE | 173171 |  | 84212300 | Uni |  | 5 | 61.71 | 308.55
139 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1763776 | SCANIA | COMBUSTIVEL | 1763776 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 188 | 376
141 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2057893 | SCANIA | LUBRIFICANTE | 2057893 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 246.26 | 738.78
142 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1873018 | SCANIA | COMBUSTIVEL | 1873018 |  | 84212300 | Uni |  | 12 | 189.33 | 2271.96
143 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2625884 | SCANIA | LUBRIFICANTE | 2625884 |  | 84212300 | Uni |  | 11 | 208.61 | 2294.71
144 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - RH-879-04Q | PARKER | COMBUSTIVEL | RH-879-04Q |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 88.98 | 88.98
145 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - RH 881 | PARKER | COMBUSTIVEL | RH-881 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 90.89 | 90.89
146 | FILTRO SEPARADOR - 2020 PMOR | PARKER | SEPARADOR | 2020 PMOR |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 62.15 | 0
147 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - RL377 | PARKER | LUBRIFICANTE | RL377 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 175.44 | 175.44
148 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - RC330 | PARKER | COMBUSTIVEL | RC330 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 36.38 | 36.38
149 | FILTRO SEPARADOR - RC811 | PARKER | SEPARADOR | RC811 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 63.78 | 63.78
150 | FILTRO SEPARADOR - R26A50 | PARKER | SEPARADOR | R26A50 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 86.66 | 259.98
151 | FILTRO SEPARADOR - 2040PMOR | PARKER | SEPARADOR | 2040PMOR |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 71 | 142
152 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - EFL028 | DELPHI | LUBRIFICANTE | EFL028 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 33 | 33
153 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - EFS104 | DELPHI | COMBUSTIVEL | EFS104 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 91.69 | 91.69
154 | FILTRO SEPARADOR - EFS105 | DELPHI | SEPARADOR | EFS105 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 144 | 144
155 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - EFL025 | DELPHI | LUBRIFICANTE | EFL025 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 38.24 | 38.24
156 | FILTRO DE COMBUSTIVEL-HDF496 | DELPHI | COMBUSTIVEL | HDF496 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 49.88 | 149.64
157 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - EFL731 | DELPHI | LUBRIFICANTE | EFL731 |  | 84219999 | Uni |  | 4 | 67 | 268
158 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - HDF501A | DELPHI | COMBUSTIVEL | HDF501A |  | 84219999 | Uni |  | 21 | 14.1 | 296.1
159 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651 | MWM | COMBUSTIVEL | 423651 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 24.36 | 48.72
160 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - ECO296 | DELPHI | COMBUSTIVEL | ECO296 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 25 | 75
161 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - ECO796 | DELPHI | COMBUSTIVEL | ECO796 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 39 | 0
162 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - HDF500 | MANN | COMBUSTIVEL | HDF500 |  | 84219999 | Uni |  | 6 | 23.23 | 139.38
163 | FILTRO SEPARADOR - R120LJ-10M | PARKER | SEPARADOR | R120LJ-10M |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 119.5 | 119.5
164 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - R9010HP | PARKER | COMBUSTIVEL | R9010HP |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 87 | 261
165 | FILTRO SEPARADOR - 2020 TMOR | PARKER | SEPARADOR | 2020 TMOR |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 70.77 | 70.77
166 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 905411880037 | MWM | LUBRIFICANTE | 905411880037 |  | 84219999 | Uni |  | 4 | 94.33 | 377.32
167 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 905411880009 | MWM | LUBRIFICANTE | 905411880009 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 40 | 80
168 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 905411510016 | MANN | COMBUSTIVEL | 905411510016 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 64.6 | 258.4
169 | FILTRO SEPARADOR - 905411510019 | MWM | SEPARADOR | 905411510019 |  | 84219999 | Uni |  | 7 | 105.85 | 740.95
170 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 905411880012 | MWM | LUBRIFICANTE | 905411880012 |  | 84219999 | Uni |  | 6 | 43.91 | 263.46
171 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 905411880013 | MWM | LUBRIFICANTE | 905411880013 |  | 84219999 | Uni |  | 6 | 60.58 | 363.48
172 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 71054 | MWM | LUBRIFICANTE | 71054 |  | 84219999 | Uni |  | 5 | 48.81 | 244.05
173 | FILTRO SEPARADOR - 72138 | MWM | SEPARADOR | 72138 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 99.99 | 199.98
174 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 905411510020 | MWM | COMBUSTIVEL | 905411510020 |  | 84219999 | Uni |  | 4 | 103.82 | 415.28
175 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 5134493 | CATERPILLAR | COMBUSTIVEL | 5134493 |  | 84219999 | Uni |  | 10 | 103.23 | 1032.3
176 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 1R0726 | CATERPILLAR | LUBRIFICANTE | 1R0726 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 654.93 | 0
177 | FILTRO SEPARADOR - WK1030 | MANN | SEPARADOR | WK1030 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 63.5 | 190.5
178 | FILTRO SEPARADOR - 5134490 | CATERPILLAR | SEPARADOR | 5134490 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 412.15 | 412.15
179 | BOMBA MANUAL DE COMBUSTIVEL - SCANIA DC12 | SCANIA | BOMBA | 1539298 |  | 84133020 | Uni |  | 0 | 1705 | 0
180 | FILTRO SEPARADOR - FS1001 | CUMMINS | SEPARADOR | FS1001 |  | 84212300 | Uni |  | 9 | 84.4 | 759.6
181 | BATERIA SELADA 150AH | MOURA | BATERIA | M150BD |  | 85071090 | Uni |  | 5 | 820.21 | 4101.05
182 | BATERIA SELADA 100AH | MOURA | BATERIA | M100HE |  | 85071090 | Uni |  | 4 | 720.35 | 2881.4
183 | REGULADOR DE VELOCIDADE BIVOLT | DYV | REGULADOR | C500 |  | 90328989 | Uni |  | 2 | 846 | 1692
184 | CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT | DYV | CARREGADOR DE BATERIAS | DBC775 |  | 85044010 | Uni |  | 4 | 258 | 1032
185 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1R0756 | CATERPILLAR | COMBUSTIVEL | 1R0756 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 407.71 | 0
186 | VALVULA TERMOSTATICA - MWM D229 | MWM | VALVULA TERMOSTATICA | 922587570156 |  | 84818021 | Uni |  | 2 | 151.79 | 303.58
187 | BOMBA D&#039;AGUA MWM D229 | MWM | BOMBA D&#039;AGUA | 922987310016 |  | 84133090 | Uni | B07 | 1 | 285.2 | 285.2
188 | TECCOM INJECTOR CLEANER | TECCOM | LUBRIFICANTE | TECCOM INJECTOR CLEANER |  | 38249941 | Uni |  | 16 | 75 | 1200
189 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1372444 | SCANIA | COMBUSTIVEL | 1372444 |  | 84212300 | Uni |  | 7 | 106.71 | 746.97
190 | KIT DE PRÉ-AQUECIMENTO - 1000W | SERVINTEL |  | ZERO START 1000W |  | 85030090 | Uni |  | 0 | 739.39 | 0
191 | KIT DE PRÉ-AQUECIMENTO - 1500W | SERVINTEL | PRÉ-AQUECIMENTO | ZERO START 1500W |  | 85030090 | Uni |  | 2 | 777.91 | 1555.82
192 | FILTRO DE AR - AF26120 | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF26120 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 433.19 | 0
193 | BOMBA AUXILIAR ELÉTRICA- EBC 1034 | E-KLASS | BOMBA AUXILIAR | EBC-1034 |  | 84138100 | Uni |  | 1 | 548 | 548
194 | FILTRO DE AR - 395773 | SCANIA | FILTRO DE AR | 395773 |  | 84213100 | Uni |  | 3 | 758 | 2274
195 | BATERIA SELADA 12V- 5AH | MOURA | BATERIA | 12MVA-5 |  | 85072010 | Uni |  | 2 | 99.9 | 199.8
196 | FILTRO DE AR - AF26173 | CUMMINS | FILTRO DE AR | AF26173 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 751.04 | 0
197 | BATERIA SELADA 60AH | MOURA | BATERIA | M60GB |  | 85071090 | Uni |  | 0 | 365 | 0
198 | FILTRO DE AR SCANIA- 1931042 | SCANIA | FILTRO DE AR | 1931042 |  | 84213100 | Uni |  | 0 | 900 | 0
199 | CABEÇOTE FILTRO DE OLEO PERKINS 2806 | PERKINS | CABEÇOTE | CH11341 |  | 8409995 | Uni | B07 | 3 | 4000 | 12000
200 | CUBO VENTILADOR SCANIA DC12 - 1889276 | SCANIA | CUBO | 1889276 |  | 87149310 | Uni | B07 | 1 | 555 | 555
201 | CARCAÇA TRASEIRA BOMBA D&#039;AGUA - SCANIA DC16 - 1793990 | SCANIA | CARCAÇA | 1793990 |  | 84138100 | Uni | B07 | 1 | 1880 | 1880
202 | BOMBA D&#039;AGUA MWM - 9.610.8.730.004.6 | MWM | BOMBA | 9.610.8.730.004.6 |  | 84138100 | Uni | B07 | 1 | 300 | 300
203 | TUBO DE AGUA CUMMINS - 3024666 | CUMMINS | TUBO | 3024666 |  | 73041900 | Uni | B07 | 3 | 255 | 765
204 | TUBO DE AGUA CUMMINS - 3018098 | CUMMINS | TUBO | 3018098 |  | 73041900 | Uni | B07 | 2 | 244 | 488
205 | CONJUNTO FILTRO RACOR - FH1000 | PARKER | FILTRO SEPARADOR | FH1000 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 900 | 0
206 | CONTATOR TRIPOLAR ABB - AF1650-30 | ABB | CONTATOR | AF1650-30 |  | 8536.49.00 | Uni | B16 | 1 | 15000 | 15000
207 | DISJUNTOR TRIPOLAR ABB 3200A | ABB | DISJUNTOR | ABB-3200A |  | 85362000 | Uni | B11 | 2 | 40000 | 80000
208 | DISJUNTOR TETRAPOLAR CAIXA ABERTA - 2000A | SCHNEIDER | DISJUNTOR | 2000A |  | 85362000 | Uni | B16 | 1 | 23000 | 23000
209 | CONTATOR ABB - AF1350-30 | ABB | CONTATOR | AF1350-30 |  | 85362000 | Uni | B06 | 2 | 11000 | 22000
210 | FILTRO DE AR - AF1969M | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF1969M |  | 84213100 | Uni |  | 1 | 888 | 888
211 | FILTRO DE AR - AF4548 | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF4548 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 546 | 1638
212 | FILTRO DE AR - AF26124 | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF26124 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 362 | 362
213 | FILTRO DE AR - AF26173 | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF26173 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 633 | 633
214 | FILTRO DE AR - AH19266 | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AH19266 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 999 | 999
215 | FILTRO DE AR SCANIA - 1421021 | SCANIA | FILTRO DE AR | 1421021 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 802.75 | 802.75
216 | FILTRO DE AR SCANIA - 1931040 | SCANIA | FILTRO DE AR | 1931040 |  | 84212300 | Uni |  | 3 | 399.22 | 1197.66
217 | FILTRO DE AR - AF880 | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF880 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 500 | 500
218 | FILTRO DE AR - AH1100 | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AH1100 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 750.3 | 2250.9
219 | FILTRO DE AR - TR1735 | TURBO FILTROS | FILTRO DE AR | TR1735 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 190.05 | 570.15
220 | FILTRO DE AR - P557500 | DONALDSON | FILTRO DE AR | P557500 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 369 | 738
221 | FILTRO DE AR - P771508 | DONALDSON | FILTRO DE AR | P771508 |  | 84219999 | Uni |  | 5 | 191.22 | 956.1
222 | FILTRO DE AR - P772578 | DONALDSON | FILTRO DE AR | P772578 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 117 | 117
223 | FILTRO DE AR - C24650/1 | MANN | FILTRO DE AR | C24650/1 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 266 | 266
224 | FILTRO DE AR - 26510342 | PERKINS | FILTRO DE AR | 26510342 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 217.79 | 653.37
225 | FILTRO DE AR - 2465009 | CATERPILLAR | FILTRO DE AR | 2465009 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 369 | 738
226 | FILTRO DE AR - C20500 | MANN | FILTRO DE AR | C20500 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 79 | 237
227 | FILTRO DE AR - C27902 | MANN | FILTRO DE AR | C27902 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 151.96 | 0
228 | FILTRO DE AR - TR25492 | TURBO FILTROS | FILTRO DE AR | TR25492 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 93.9 | 93.9
229 | FILTRO DE AR - CF500/1 | MANN | FILTRO DE AR | CF500/1 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 74.22 | 74.22
230 | FILTRO DE AR - EFA420 | DELPHI | FILTRO DE AR | EFA420 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 55.05 | 55.05
231 | FILTRO DE AR - CF400/1 | MANN | FILTRO DE AR | CF400/1 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 74.59 | 74.59
232 | FILTRO DE AR - TR16400 | TURBO FILTROS | FILTRO DE AR | TR16400 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 76.11 | 76.11
233 | FILTRO DE AR - 26510380 | PERKINS | FILTRO DE AR | 26510380 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 182.33 | 0
234 | FILTRO DE AR - 26510337 | PERKINS | FILTRO DE AR | 26510337 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 176.94 | 0
235 | FILTRO DE AR - 26510338 | PERKINS | FILTRO DE AR | 26510338 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 144.22 | 144.22
236 | FILTRO DE AR - 905412970060 | MWM | FILTRO DE AR | 905412970060 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 94.77 | 189.54
237 | FILTRO DE AR - 905412970057 | MWM | FILTRO DE AR | 905412970057 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 148 | 148
238 | FILTRO DE AR - 7005662R1 | MWM | FILTRO DE AR | 7005662R1 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 111 | 111
239 | FILTRO DE AR - 905412970055 | MWM | FILTRO DE AR | 905412970055 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 36.33 | 36.33
240 | DISJUNTOR TRIPOLAR SCHENEIDER - 1600A | SCHNEIDER | DISJUNTOR | SCHNEIDER 1600A |  | 85362000 | Uni | C16 | 1 | 23000 | 23000
241 | DISJUNTOR STECK - 300A | STECK | DISJUNTOR |  |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 646.27 | 646.27
242 | CONTATOR TRIPOLAR SCHENEIDER | SCHNEIDER | CONTATOR | LC1D80M7 |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 333.74 | 333.74
243 | MOTOR CARREGAMENTO MOLA DISJUNTOR SACE TMAX- ABB | ABB | DISJUNTOR | ABB T MAX |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 5478 | 5478
244 | DISJUNTOR TRIPOLAR SACE ABB T MAX 630A | ABB | DISJUNTOR | T MAX |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 5687 | 5687
245 | DISJUNTOR TRIPOLAR SOPRANO 600A | SOPRANO | DISJUNTOR | SOPRANO 600A |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 2126 | 2126
246 | CONTATOR ABB AF1930 | ABB | CONTATOR | AF1930 |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 2400 | 2400
247 | CONTATOR ABB A110A | ABB | CONTATOR | ABB110A |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 2221 | 2221
248 | CONTATOR TRIPOLAR CHINT | CHINT | CONTATOR | NC1-9511 |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 774 | 774
249 | CONTATOR TRIPOLAR ABB | ABB | CONTATOR | AF205-30 |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 3000 | 3000
250 | PAR DE CONTATOR JNG | JNG | CONTATOR | CJX2-8011 |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 239.47 | 239.47
251 | COLETOR DE ESCAPE - 1853773 | SCANIA | COLETOR | 1853773 |  | 84099915 | Uni | B07 | 1 | 501.44 | 501.44
252 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - LF9070 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | LF9070 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 351.6 | 703.2
253 | SOLENOIDE DE PARADA 12V - MWM | MWM | SOLENOIDE | 90120120014 |  | 84818092 | Uni |  | 2 | 719.31 | 1438.62
254 | CONTATOR TRIPOLAR JNG - CJX2F 115 | JNG | CONTATOR | CJX2-F115 |  | 85364900 | Uni | A06 | 1 | 888.77 | 888.77
255 | CONTATOR TRIPOLAR JNG - CJX2F-150 | JNG | CONTATOR | CJX2F-150 |  | 86364900 | Uni | A06 | 1 | 900.01 | 900.01
256 | BOBINA DE MINIMA ABB 24V | ABB | BOBINA | BOBINA ABB SACE |  | 85113020 | Uni | A06 | 3 | 711.99 | 2135.97
257 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA ABB SACE TMAX-160A | ABB | DISJUNTOR | T MAX-160A |  | 85352000 | Uni | A06 | 3 | 590.14 | 1770.42
258 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA ABB SACE TMAX-250A | ABB | DISJUNTOR | T MAX-250A |  | 85352000 | Uni | A06 | 2 | 690 | 1380
259 | BOBINA DE ABERTURA ABB-24V | ABB | BOBINA | ABB SACE BOBINA |  | 85352000 | Uni | A06 | 1 | 742.39 | 742.39
260 | CHAVE SELETORA MANUAL 3 POSIÇÕES | - | CHAVE SELETORA | - |  | 85365090 | Uni | A06 | 2 | 100 | 200
261 | MOTOR CARREGAMENTO MOLA DISJUNTOR 630 ABB SACE SPA | ABB | DISJUNTOR | ABB SACE SPA |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 3800 | 3800
262 | MOTOR CARREGAMENTO MOLA DISJUNTOR - ABB | ABB | DISJUNTOR | ABB |  | 85362000 | Uni |  | 0 | 3800 | 0
263 | MOTOR CARREGAMENTO MOLA DISJUNTOR | GEMPACT | DISJUNTOR | HDZ7030A |  | 85362000 | Uni | A06 | 1 | 3800 | 3800
264 | FILTRO DE AR - 26510353 | PERKINS | FILTRO DE AR | 26510353 |  | 84213100 | Uni |  | 2 | 264.88 | 529.76
265 | CORREIA ALTERNADOR - PERKINS 1103/1104 | PERKINS | CORREIA | 2614B655 |  |  | Uni |  | 0 | 305.24 | 0
266 | MODULO POWER WIZARD 1.1+ |  | MODULO DE CONTROLE | POWER WIZARD 1.1+ |  | 9032892 | Uni |  | 21 | 4500 | 94500
273 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 500086363 | FPT | LUBRIFICANTE | 500086363 |  | 84212300 | Uni |  | 4 | 148.19 | 592.76
274 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 84403847 | FPT | COMBUSTIVEL | 84403847 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 47.29 | 94.58
293 | MANGOTE CUMMINS - 3056138 | CUMMINS | MANGOTES | 3056138 |  | 39173290 | Uni |  | 0 | 35 | 0
294 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-39 | MARLUVAS | EPI | BOTA N°39 |  | 64039990 | Uni |  | 2 | 188.9 | 377.8
295 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-40 | MARLUVAS | EPI | BOTA N°40 |  | 64039990 | Uni |  | 2 | 188.9 | 377.8
296 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-41 | MARLUVAS | EPI | BOTA N°41 |  | 64039990 | Uni |  | 2 | 188.9 | 377.8
297 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-42 | MARLUVAS | EPI | BOTA N°42 |  | 64039990 | Uni |  | 4 | 188.9 | 755.6
298 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-43 | MARLUVAS | EPI | BOTA N°43 |  | 64039990 | Uni |  | 4 | 188.9 | 755.6
299 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-44 | MARLUVAS | EPI | BOTA N°44 |  | 64039990 | Uni |  | 2 | 181.83 | 363.66
300 | LUVA TATIL BLACK - PU | VOLK | EPI | LUVA TATIL |  | 6161000 | Par |  | 60 | 2.2 | 132
301 | LUVA NITRILICA | VOLK | EPI | NITRILICA |  | 6161000 | Par |  | 60 | 8 | 480
302 | LUVA DE VAQUETA | VOLK | EPI | LUVA DE VAQUETA |  | 42032900 | Par |  | 72 | 16.99 | 1223.28
303 | ABAFADOR CONFORT - PROTETOR CONCHA | CONFORT | EPI | ABAFADOR CONCHA |  | 39269090 | Uni |  | -3 | 43.13 | -129.39
304 | MASCARA DESCARTAVEL PFF2 | CAMPER | EPI | MASCARA - CAMPER |  | 63079010 | Uni |  | 33 | 1.15 | 37.95
305 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | JAGUAR | EPI | ÓCULOS PROTEÇÃO |  | 9004.90.20 | Uni |  | 26 | 3.9 | 101.4
306 | COLETE REFLETIVO | STEELFLEX | EPI | COLETE REFLETIVO |  | 6114.30.00 | Uni |  | 5 | 18 | 90
307 | CAPUZ ANTI CHAMA - BALACLAVA | GUARDIAN WORK | EPI | BALACLAVA |  | 6505.00.90 | Uni |  | 1 | 18.22 | 18.22
308 | LUVA DE RASPA CANO LONGO | VOLK | EPI | LUVA RASPA |  | 4203.29.00 | Par |  | 0 | 16.46 | 0
309 | PROTETOR FACIAL INCOLOR | CAMPER | EPI | PROTETOR FACIAL |  | 39269090 | Uni |  | 1 | 54.72 | 54.72
310 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG | DELTA PLUS | EPI | PROTETOR AURICULAR PLUG |  | 3910.00.21 | Uni |  | 33 | 1.69 | 55.77
311 | CAPA DE CHUVA - M | VERTICE | EPI | CAPA CHUVA |  | 62014000 | Uni |  | 0 | 176.22 | 0
312 | CAPA DE CHUVA - G | VERTICE | EPI | CAPA CHUVA |  | 62014000 | Uni |  | 2 | 176.22 | 352.44
313 | CAPA DE CHUVA - GG | VERTICE | EPI | CAPA CHUVA |  | 62014000 | Uni |  | 5 | 176.22 | 881.1
319 | CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES - LAY5ED2 | JNG | QTA | JNG- 12820 |  | 8536.50.90 | Uni |  | 39 | 9.99 | 389.61
320 | CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES - LAY5ED3 | JNG | CHAVE SELETORA | JNG - 12821 |  | 8536.50.90 | Uni |  | 13 | 11.14 | 144.82
321 | MICROVENTILADOR AXIAL 150X150X51 - QUADRADO 220VCA | JNG | QTA | JNG- 13531 |  | 84145910 | Uni |  | 2 | 162.33 | 324.66
322 | FONTE CHAVEADA ENTRADA 110/220VCA - SAIDA 50W / 4,2A / 12VCC | JNG | QTA | JNG - 13242 |  | 8473.30.11 | Uni |  | 1 | 168.68 | 168.68
323 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE - TC -JNG-13056 | JNG | QTA | JNG - 13056 |  | 85043111 | Uni |  | 3 | 211 | 633
324 | MINI CONTATOR AUXILIAR - BOBINA 24V E 220VCC / 2NA + 2NF | JNG | QTA | JNG - 11901 | 7898488037655 | 85364900 | Uni |  | 2 | 55.47 | 110.94
325 | MINI CONTATOR AUXILIAR - BOBINA 24V E 220VCC / 2NA + 2NF - ~ | JNG | QTA | JNG - 15630 |  | 85364900 | Uni | A03 | 8 | 55.47 | 443.76
326 | MINI CONTATOR AUXILIAR - BOBINA 24,36 110 e 220VCA / 4NA | JNG | QTA | JNG- 11898 |  | 85364900 | Uni |  | 3 | 61.44 | 184.32
327 | BLOCO DE CONTATO F4-22 - 2NA 2NF | JNG | QTA | JNG - 11927 |  | 8538.909 | Uni |  | 12 | 28.28 | 339.36
328 | BLOCO DE CONTATO F4-KN22 - 2NA 2NF | JNG | QTA | JNG - 15753 |  | 85389090 | Uni | A03 | 1 | 33.47 | 33.47
329 | BOMBA ALIMENTADORA - MWM 905202000021E | MWM | BOMBA AUXILIAR | MWM 905202000021E |  | 84133090 | Uni |  | 1 | 1029.27 | 1029.27
330 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA BOTÃO DE EMERGENCIA | JNG | QTA | JNG - 12871 |  | 85389090 | Uni |  | 10 | 3 | 30
331 | ISOLADOR PARALELO 16X25XM6 | JNG | QTA | JNG - 17270 |  | 85469000 | Uni |  | 10 | 2.91 | 29.1
332 | ISOLADOR PARALELO 25X50XM6 | JNG | QTA | JNG - 16043 |  | 85469000 | Uni |  | 10 | 5.19 | 51.9
333 | ISOLADOR PARALELO 50X50X3/8 | JNG | QTA | JNG - 13633 |  | 85469000 | Uni |  | 10 | 7.89 | 78.9
334 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 5802721728 | FPT | COMBUSTIVEL | 5802721728 |  | 84212300 | Uni |  | 1 | 133.62 | 133.62
335 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 130306360 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 130306360 |  | 84219999 | Uni |  | 3 | 43.91 | 131.73
336 | GRADE MICROVENTILADOR | JNG | QTA | JNG - 13542 |  | 84149020 | Uni |  | 2 | 23.41 | 46.82
337 | RELE PROTEÇÃO DE SURTO DPS JNG 40KA - 12171 | JNG | QTA | JNG - 12171 |  | 85363090 | Uni |  | 10 | 38.38 | 383.8
338 | BASE PARA FUSIVEL UNIPOLAR COMPATIVEL FUSICEL 10*38 | JNG | QTA | JNG - 14151 |  | 85389090 | Uni |  | 12 | 13 | 156
339 | LUMINOSO LED VERDE - 22mm 220V | JNG | QTA | JNG - 15004 |  | 85389090 | Uni |  | 8 | 26.84 | 214.72
340 | LUMINOSO LED BRANCO 22MM / 24VCC/VCA | JNG | QTA | JNG - 12848 |  | 85389090 | Uni |  | 2 | 14 | 28
341 | LUMINOSO LED 22MM 24VCC - VERDE | JNG | QTA | JNG - 12845 |  | 85389090 | Uni |  | 3 | 14 | 42
342 | LUMINOSO LED 22MM 24VCC - VERMELHO | JNG | QTA | JNG - 12846 |  | 85389090 | Uni |  | 2 | 14 | 28
343 | LUMINOSO LED SONORO 22MM 24VDC - VERMELHO | JNG | QTA | JNG - 16420 |  | 85389090 | Uni |  | 2 | 14 | 28
344 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100 X 100/ CORRENTE DE LEITURA 1000/5 - TC -JNG-13061 | JNG | QTA | JNG-13061 |  | 85043111 | Uni |  | 1 | 131.11 | 131.11
345 | LUMINOSO LED 22MM 220VCA - VERDE | JNG | QTA | JNG - 12855 |  | 85389090 | Uni |  | 12 | 14 | 168
346 | LUMINOSO LED 22MM 220VCA - VERMELHO | JNG | QTA | JNG - 12856 |  | 85389090 | Uni |  | 3 | 5.64 | 16.92
347 | BOTÃO DE EMERGENCIA GIRA-DESTRAVA 22MM | JNG | QTA | JNG - 12803 |  | 85365090 | Uni |  | 8 | 8.71 | 69.68
348 | FUSIVEL CARTUCHO PORCELANA 100KVA/380VCA - 2A | JNG | QTA | JNG - 12393 |  | 85361000 | Uni |  | 19 | 2.68 | 50.92
349 | FUSIVEL CARTUCHO PORCELANA 100KVA/380VCA - 10A | JNG | QTA | JNG - 12396 |  | 85361000 | Uni |  | 7 | 8.32 | 58.24
350 | CABEÇOTE FILTRO COMBUSTIVEL FPT - 42545573 | FPT | CABEÇOTE | 42545573 |  | 87089990 | Uni |  | 0 | 784.65 | 0
351 | CORREIA HÉLICE DO RADIADOR CUMMINS - 3288933 | CUMMINS | CORREIA | 3288933 |  | 8428.33.00 | Uni |  | 0 | 85 | 0
352 | ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO - 1/2 | RENOX | MANGUEIRAS | 13-19 MM |  | 7326.19.00 | Uni |  | 0 | 0 | 0
353 | ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO - 3/4 | RENOX | MANGUEIRAS | 19-27MM |  | 7326.19.00 | Uni |  | 0 | 0 | 0
354 | ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO - 5/8 | RENOX | MANGUEIRAS | 14-22MM |  | 7326.19.00 | Uni |  | 0 | 0 | 0
355 | ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO - 3/8 | RENOX | MANGUEIRAS | 9-13MM |  | 7326.19.00 | Uni |  | 0 | 0 | 0
356 | RELE INTERFACE 12V | METALTEX | QTA | PRZ-1R-12 |  | 85364100 | Uni | A08 | 52 | 53.63 | 2788.76
357 | RELE INTERFACE 24V | METALTEX | QTA | PRZ-1R-24 |  | 85364100 | Uni | A08 | 26 | 53.64 | 1394.64
358 | MINIDISJUNTOR 1P C32A | JNG | QTA | JNG - 12078 |  | 85362000 | Uni | A08 | 17 | 4.72 | 80.24
359 | MINIDISJUNTOR 1P 25A | JNG | QTA | JNG - 12077 |  | 85362000 | Uni | A08 | 38 | 5.05 | 191.9
360 | MINIDISJUNTOR 1P 16A | JNG | QTA | JNG- 12075 |  | 85362000 | Uni | A08 | 50 | 5.05 | 252.5
361 | MINIDISJUNTOR 1P C10A | JNG | QTA | JNG - 12074 |  | 85362000 | Uni | A08 | 36 | 4.72 | 169.92
362 | MINIDISJUNTOR 1P 06A | JNG | QTA | JNG - 12073 |  | 85362000 | Uni | A08 | 48 | 4.72 | 226.56
363 | MINIDISJUNTOR 1P 02A | JNG | QTA | JNG - 15562 |  | 85362000 | Uni | A08 | 29 | 6.8 | 197.2
364 | RELE DE INTERFACE ACOPLADOR 1NA+1NF - JAR50 | JNG | QTA | JNG - 13466 |  | 85364900 | Uni | A08 | 3 | 26.69 | 80.07
365 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 4A | JNG | QTA | JNG - 15848 |  | 85362000 | Uni | A08 | 3 | 22.47 | 67.41
366 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A | JNG | QTA | JNG - 12075 |  | 85362000 | Uni | A08 | 0 | 22.47 | 0
367 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 16A | JNG | QTA | JNG - 1201 |  | 85362000 | Uni | A08 | 2 | 30.14 | 60.28
368 | MINI CONTATOR AUXILIAR WEG 6A | WEG | QTA | CAW0422E |  | 85389090 | Uni | A08 | 25 | 36.03 | 900.75
369 | RELE TEMPORIZADOR WEG RETARDO NA ENERGIZAÇÃO 2NA/2NF -RTW17- A02U030SD90 | WEG | QTA | RTW17- A02U030SD90 |  | 85364900 | Uni | A08 | 3 | 154 | 462
370 | RELE MONITORAMENTO WEG SUB/SOBRETENSÃO TRIFASICO - 1NA/NF - RMW17- SS01D23 | WEG | QTA | RMW17- SS01D23 |  | 85364900 | Uni | A08 | 5 | 156.8 | 784
371 | RELE MONITORAMENTO WEG SUB/ SOBRETENSÃO TRIFASICO 1NA/NF - RMW17- SS01D33 | WEG | QTA | RMW17- SS01D33 |  | 85364900 | Uni | A08 | 4 | 162.78 | 651.12
372 | RELE MONITORAMENTO WEG SUB/SORETENSÃO 1NA/NF - RMW17- SS01D39 | WEG | QTA | RMW17- SS01D39 |  | 85364900 | Uni | A08 | 14 | 162.78 | 2278.92
373 | RELE TEMPORIZADOR MULTIFUNÇAO - METALTEX DTM2-W | METALTEX | QTA | DTM2-W |  | 85364900 | Uni | A08 | 15 | 166.68 | 2500.2
374 | RELE MONITOR DE TENSÃO TRIFÁSICA C/ DISPLAY | METALTEX | QTA | DFD-SP |  | 85364900 | Uni | A08 | 21 | 279.26 | 5864.46
375 | RELÉ MONITOR DE TENSÃO MONOFÁSICA - SUB E SOBRETENSÃO - DMV1-AD240 | METALTEX | QTA | DMV1-AD240 |  | 85364900 | Uni | A08 | 11 | 158.11 | 1739.21
376 | RELE DE INTERFACE 220VCA/VCC 5A | METALTEX | QTA | Q2R-220 |  | 85364900 | Uni | A08 | 37 | 116.95 | 4327.15
377 | RELÉ TEMPORIZADOR RETARDO NA ENERGIZAÇÃO 0,1SEG A 240HRS | METALTEX | QTA | DTR2-A220 |  | 85364900 | Uni | A08 | 1 | 126.44 | 126.44
378 | RELÉ FALTA DE FASE, INVERSÃO DE FASE, SUB E SOBRETENSÃO - DE 220-460VCA TRIF | METALTEX | QTA | DFF5-460 |  | 85364900 | Uni | A08 | 10 | 131.69 | 1316.9
379 | RELÉ FALTA DE FASE E INVERSÃO DE FASE- DE 220-460VCA TRIF - DFF3-460 | METALTEX | QTA | DFF3-460 |  | 85364900 | Uni | A08 | 4 | 88.89 | 355.56
380 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - FBS2155 | VOX | LUBRIFICANTE | FBS2155 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 10.6 | 10.6
381 | MINI RELÉ AUXILIAR - 24VCC | JNG | QTA | JNG - 15397 |  | 85364900 | Uni | A08 | 6 | 64 | 384
382 | RELE DE INTERFACE ACOPLADOR 1NA+1NF - RT424012 | WEIDMULLER CONEXEL | QTA | RT424012 |  | 8536.49 | Uni | A08 | 4 | 77.41 | 309.64
383 | ISOLADOR EPOXI PENTE 2XM6 - 3X1/4 | JNG | QTA | JNG - 16794 |  | 85479000 | Uni | A03 | 6 | 18.42 | 110.52
384 | BOTÃO DE COMANDO / 22MM 1NA + 1NF VERDE | JNG | QTA | JNG - 12694 |  | 85365090 | Uni | A07 | 8 | 39.39 | 315.12
385 | BOTÃO DE COMANDO / 22MM 1NA + 1NF VERMELHO | JNG | QTA | JNG - 12695 |  | 85365090 | Uni | A07 | 7 | 39.39 | 275.73
386 | BORNE DE PASSAGEM CINZA JST-4 | JNG | QTA | JNG - 14883 |  | 85369090 | Uni | A07 | 280 | 3.42 | 957.6
387 | TAMPA CINZA PARA BORNE JST-4 | JNG | QTA | JNG - 14887 |  | 85369090 | Uni | A07 | 200 | 1.5 | 300
388 | BERÇO 28X28MM | JNG | QTA | JN |  | 39269090 | Uni | A07 | 0 | 2.67 | 0
389 | TAMPA PARA BORNE JUT 2-2,5 BEGE | JNG | QTA | JNG - 13488 |  | 85369090 | Uni | A07 | 100 | 1.72 | 172
390 | BLOCO DE CONTATO NA - LINHA LAY5 | JNG | QTA | JNG - 12866 |  | 85365090 | Uni | A07 | 43 | 4.05 | 174.15
391 | BLOCO DE CONTATO NF - LINHA LAY5 | JNG | 38 | JNG - 12867 |  | 85365090 | Uni | A07 | 32 | 4.05 | 129.6
392 | RELE AUXILIAR AUTOMOTIVO DNI 4 PINOS - 40A 12 VOLTS | DNI | QTA | DNI - 0102 |  | 85364100 | Uni | A07 | 9 | 10.14 | 91.26
393 | RELE AUXILIAR AUTOMOTIVO REVERSOR - DNI 5 PINOS - 40/30A- 12 VOLTS | DNI | QTA | DNI - 0116 |  | 85364900 | Uni | A07 | 4 | 16.68 | 66.72
394 | RELE AUXILIAR AUTOMOTIVO REVERSOR - DNI 5 PINOS - 40/10A- 12 VOLTS | DNI | QTA | DNI - 0140 |  | 85364900 | Uni | A07 | 1 | 15.14 | 15.14
395 | RELE AUXILIAR DE PARTIDA 3 BORNES 24V | DNI | QTA | DNI - 8186 |  | 85364900 | Uni | A07 | 1 | 84.69 | 84.69
396 | POSTE FINAL CINZA | JNG | QTA | JNG - 15470 |  | 85369090 | Uni | A07 | 120 | 1.67 | 200.4
397 | BORNE DE PASSAGEM CINZA JST-1- 1,5 | JNG | QTA | JNG - 13503 |  | 85369090 | Uni | A07 | 19 | 2.69 | 51.11
398 | MODULO DE CONTROLE MAINS COMPACT NT | COMAP | QTA | MAINS COMPACT NT |  | 90328990 | Uni | A07 | 0 | 0 | 0
399 | MODULO DE CONTROLE COMAP INTELILITE4 AMF8 | COMAP | QTA | INTELILITE4 AMF8 |  | 90328990 | Uni | A07 | 1 | 1587.95 | 1587.95
400 | MODULO DE CONTROLE COMAP INTELI ATS2 50 | COMAP | QTA | INTELI ATS2 50 |  | 90328990 | Uni | A07 | 1 | 1612.82 | 1612.82
401 | MODULO DE CONTROLE COMAP INTELI ATS2 70 | COMAP | QTA | INTELI ATS2 70 |  | 90328990 | Uni | A07 | 0 | 2075.51 | 0
402 | MODULO DE CONTROLE COMAP MAINS COMPACT NT | COMAP | QTA | MAINS COMPACT NT |  | 85365090 | Uni | A07 | 1 | 2593.39 | 2593.39
403 | MODULO DE CONTROLE DEEP SEA 4520 | DEEP SEA | QTA | DEEP SEA 4520 |  | 85371090 | Uni | A07 | 1 | 1509 | 1509
404 | MODULO DE CONTROLE DEEP SEA 6120 | DEEP SEA | QTA | DEEP SEA 6120 |  | 85371090 | Uni | A07 | 1 | 2400 | 2400
405 | MODULO DE CONTROLE KVA - K30 ATS | KVA | QTA | K30 ATS |  | 85371090 | Uni | A07 | 1 | 2501 | 2501
406 | MODULO DE CONTROLE SICES DST4602 | SICES | QTA | SICES DST4602 |  | 85371090 | Uni | A07 | 1 | 1000 | 1000
407 | MODULO DE CONTROLE WOODWARD EASYGEN 3000 | WO | QTA | WOODWARD - EASY GEN 3000 |  | 85371090 | Uni | A07 | 1 | 1000 | 1000
408 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FUC 22C | MAHLE | COMBUSTIVEL | FUC - 22C |  | 84212990 | Uni |  | 1 | 336 | 336
409 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUMÊ | ROMA | EPI | OCULOS - CA 40903 |  | 90049020 | Uni |  | 18 | 44.6 | 802.8
410 | VALVULA SOLENOIDE CUMMINS QSX15 G9 - 4024808 | CUMMINS | SOLENOIDE | 4024808 |  | 84819092 | Uni |  | 0 | 674 | 0
411 | MODULO DE CONTROLE POWER COMMAND CUMMINS - 0300-6014 | POWE COMMAND | QTA | CUMMINS - 0300-6014 |  | 9032892 | Uni | A07 | 1 | 3000 | 3000
412 | Teste | teste | QTA | 546546 | 654654 | 654654 | Uni |  | 0 | 0 | 0
413 | teste | 5465 | 44 | 5465 | 654654 | 654654 | Uni | 74 | 0 | 0 | 0
414 | MODULO DE COMUNICAÇÃO IG-IB - COMAP | COMAP | QTA | IG-IB - COMAP |  | 9032892 | Uni | A07 | 2 | 1100 | 2200
415 | MODULO DE COMUNICAÇÃO IB-NT | COMAP | QTA | IB-NT |  | 9032892 | Uni | A07 | 1 | 10000 | 10000
416 | SENSOR TEMPERATURA VDO - D32038 | VDO | SENSOR | VDO - D32038 |  | 90259090 | Uni | A02 | 5 | 154 | 770
417 | VALVULA TERMOSTATICA - CUMMINS 3411335 | CUMMINS | VALVULA TERMOSTATICA | CUMMINS - 3411335 |  | 84818021 | Uni | A02 | 2 | 200 | 400
418 | BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIVEL CUMMINS - 4983584 | CUMMINS | BOMBA | CUMMINS - 4983584 |  | 841330 | Uni | A02 | 1 | 284.88 | 284.88
419 | MANOMETRO COM GLICERINA | ESSENCIAL | SENSOR | - |  | 90262010 | Uni | A02 | 1 | 99 | 99
420 | SENSOR DE TEMPERATURA PERKINS - CH12653 | PERKINS | SENSOR | CH12653 |  | 9026.20.90 | Uni | A02 | 2 | 121 | 242
421 | SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA PERKINS - 2848A129 | PERKINS | SENSOR | 2848A129 |  | 8533.40.11 | Uni | A02 | 1 | 114 | 114
422 | VALVULA TERMOSTATICA SCANIA | SCANIA | VALVULA TERMOSTATICA | VT21471 |  | 84818021 | Uni | A02 | 1 | 90 | 90
423 | VALVULA DE ALIVIO SCANIA - 1917514 | SCANIA | SENSOR | SCANIA - 1917514 |  | 8481.40.00 | Uni | A02 | 1 | 70 | 70
424 | SENSOR DE TEMPERATURA AGUA FPT - 4897224 | FPT | SENSOR | FPT - 4897224 |  | 90259090 | Uni | A02 | 1 | 266 | 266
425 | REGISTRO CABEÇOTE FILTRO DE AGUA CUMMINS - 3008760 | CUMMINS | ÁGUA | CUMMINS - 3008760 |  | 8481.80.19 | Uni | A02 | 1 | 114.15 | 114.15
426 | SENSOR PRESSÃO DE ÓLEO - A028X493 | CUMMINS | SENSOR | CUMMINS - A028X493 |  | 9026.20.90 | Uni | A02 | 1 | 117 | 117
427 | VALVULA TERMOSTATICA CUMMINS - 3928639 | CUMMINS | VALVULA TERMOSTATICA | CUMMINS - 3928639 |  | 8481.80.21 | Uni | A02 | 1 | 66.23 | 66.23
428 | SENSOR DE TEMPERATURA SCANIA- 112819 | SCANIA | SENSOR | SCANIA - 1112819 |  | 90259090 | Uni | A02 | 1 | 57.66 | 57.66
429 | PINO PISTÃO CUMMINS - 191970 | CUMMINS | CABEÇOTE | CUMMINS - 191970 |  | 84149031 | Uni | A02 | 9 | 60 | 540
430 | COPO FILTRO 4415122 - PERKINS 1104 - 26560181 | PERKINS | COMBUSTIVEL | 26560181 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 187.16 | 187.16
431 | SENSOR TEMPERATUDA MERCEDES - IM43030 | MARILIA | SENSOR | IM - 43030 |  | 8533.40.11 | Uni | A02 | 3 | 74.72 | 224.16
432 | JET COOLER PERKINS - CH12019 | PERKINS | COMBUSTIVEL | CH 12019 |  | 8409.99.69 | Uni | A02 | 2 | 130 | 260
433 | PARAFUSO INJETOR DE ÓLEO PERKINS - CH10600 | PERKINS | COMBUSTIVEL | CH10600 |  | 7318.15.00 | Uni | A02 | 1 | 55.77 | 55.77
434 | KIT SENSOR TEMPERATURA SCANIA - 1865317 | SCANIA | SENSOR | SCANIA - 1865317 |  | 90259090 | Uni | A02 | 1 | 170 | 170
435 | KIT SENSOR TEMPERATURA SCANIA - 1865315 | SCANIA | SENSOR | SCANIA - 1865315 |  | 90259090 | Uni | A02 | 1 | 490 | 490
436 | PICK-UP MAGNETICO KS 3002 | KVA | SENSOR | KS3002 |  | 90262090 | Uni | A02 | 2 | 215.71 | 431.42
437 | PICK-UP MAGNETICO KS 3002-B | KVA | SENSOR | KS 3002-B |  | 90262090 | Uni | A02 | 1 | 190.71 | 190.71
438 | BOMBA MANUAL TD229 - MWM 906905810101 | MWM | COMBUSTIVEL | MWM 906905810101 |  | 84132000 | Uni | A02 | 2 | 102 | 204
439 | VALVULA TERMOSTATICA - MWM905250100038 | MWM | VALVULA TERMOSTATICA | MWM905250100038 |  | 84818021 | Uni | A02 | 1 | 89.74 | 89.74
440 | VALVULA TERMOSTATICA - MWM 961007570106E | MWM | VALVULA TERMOSTATICA | MWM - 961007570106E |  | 84818021 | Uni | A02 | 1 | 183.19 | 183.19
441 | BOMBA D'AGUA MWM 6.10 T | MWM | BOMBA D'AGUA | MWM -961007310024 |  | 84133090 | Uni | A02 | 1 | 350 | 350
442 | SENSOR DE TEMPERATURA MWM - 961200690064E | MWM | SENSOR | MWM - 961200690064E |  | 90259090 | Uni | A02 | 1 | 200 | 200
443 | ARRUELA DE ENCOSTO - 0,25MM - MWM - 961083400097E | MWM | COMBUSTIVEL | MWM - 961083400097E |  | 84833029 | Uni | A02 | 2 | 83.02 | 166.04
444 | TERMOSTATO BI METALICO NA- KSD302 - 250V -25A - 60°C | KSD | TERMOSTATO | KSD302 |  | 90321090 | Uni | A02 | 4 | 26.65 | 106.6
445 | TERMOSTATO BI METALICO NA- KSD301 - 250V - 10A - 50°C | KSD | TERMOSTATO | KSD301 |  | 90321090 | Uni | A02 | 7 | 9.9 | 69.3
446 | PROTETOR DE SURTO - RS485 | COMAP | QTA | RS-485 |  | 85354010 | Uni | A02 | 1 | 100 | 100
447 | COMAP IG- AVRI | COMAP | QTA | IG-AVRI |  | 9032892 | Uni | A02 | 4 | 900 | 3600
448 | TERMORISTÊNCIA PT100 3 FIOS | LOGITECH | TERMOSTATO | PT100 3 FIOS |  | 90329091 | Uni | A02 | 2 | 200 | 400
449 | TERMORISTÊNCIA PT100 2 FIOS | LOGITECH | TERMOSTATO | PT100 2 FIOS |  | 90329091 | Uni | A02 | 1 | 180 | 180
450 | REGULADOR DE TENSÃO - GRT7-THPE - 7A 220MPAR | GMEYER | REGULADOR | GRT7-THPE -7A |  | 90328911 | Uni | A04 | 6 | 489 | 2934
451 | REGULADOR DE TENSÃO GRTA-2D-7A | GMEYER | REGULADOR | GRTA-2D-7A |  | 90328911 | Uni | A04 | 0 | 389 | 0
452 | CABO EPR FLEXIVEL- 1KV - 4MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 4MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | -11 | 34.8 | -382.8
453 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 10MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 10MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | 1 | 156.84 | 156.84
454 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 10MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 10MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 0 | 7.68 | 0
455 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 10MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 10MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 5 | 7.68 | 38.4
456 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 16MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 16MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | 20 | 7.98 | 159.6
457 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 16MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 16MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 68 | 7.68 | 522.24
458 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 16MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 16MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 32 | 7.98 | 255.36
459 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 25MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 25MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | 572 | 11.94 | 6829.68
460 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 25MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 25MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 156 | 11.94 | 1862.64
461 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 25MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 25MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 133 | 11.94 | 1588.02
462 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 35MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 35MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | -148 | 17.22 | -2548.56
463 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 35MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 35MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 16 | 17.22 | 275.52
464 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 35MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 35MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 0 | 0 | 0
465 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 50MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 50MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | 223 | 24.7 | 5508.1
466 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 50MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 50MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 117 | 2223 | 260091
467 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 50MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 50MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | -28 | 24.7 | -691.6
468 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 70MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 70MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | 1970 | 43.66 | 86010.2
469 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 70MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 70MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 131 | 34.7 | 4545.7
470 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 70MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 70MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | -60 | 34.7 | -2082
471 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 95MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 95MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | 6 | 56.8 | 340.8
472 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 95MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 95MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 10 | 56.8 | 568
473 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 95MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 95MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 0 | 0 | 0
474 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 120MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 120MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | -333 | 59.32 | -19753.56
475 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 120MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 120MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | -43 | 58.99 | -2536.57
476 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 120MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 120MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 210 | 91.18 | 19147.8
477 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 150MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 150MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | 62 | 74.6 | 4625.2
478 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 150MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 150MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 30 | 74.6 | 2238
479 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 150MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 150MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 6 | 74.6 | 447.6
480 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 185MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 185MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | -515 | 0 | 0
481 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 185MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 185MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | 0 | 0 | 0
482 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 185MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 185MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 23 | 93.01 | 2139.23
483 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 240MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 240MM - PRETO |  | 8544900 | Metro |  | -840 | 116.3 | -97692
484 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 240MM AZUL | COPPERCABOS | CABO | 240MM - AZUL |  | 8544900 | Metro |  | -65 | 0 | 0
485 | CABO EPR FLEXIVEL 1 KV 240MM VERDE | COPPERCABOS | CABO | 240MM - VERDE |  | 8544900 | Metro |  | 0 | 0 | 0
486 | CABO DE COMANDO -3 VIAS X 1MM | COPPERCABOS | CABO | PP 3 X 1 |  | 85444900 | Uni |  | 5 | 5.45 | 27.25
487 | CABO DE COMANDO 6 VIAS X 4MM | COPPERCABOS | CABO | PP 6 X 4 |  | 85444900 | Metro |  | 8 | 19.11 | 152.88
488 | CABO DE COMANDO - 5 VIAS X 1,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 5 X 1,5 |  | 85444900 | Metro |  | 0 | 7.32 | 0
489 | CABO DE COMANDO - 14 VIAS X 1,5MM | COPPERCABOS | 48 | PP 14 X 1,5 |  | 85444900 | Metro |  | 11 | 21.89 | 240.79
490 | CABO DE COMANDO - 20 VIAS X 2,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 20 X 2,5 |  | 85444900 | Metro |  | 73 | 25.66 | 1873.18
491 | CABO DE COMANDO - 10 VIAS X 1,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 10 X 1,5 |  | 85444900 | Metro |  | 21 | 20.05 | 421.05
492 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1R0749 | CATERPILLAR | COMBUSTIVEL | 1R0749 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 244.23 | 0
493 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 1R1808 | CATERPILLAR | LUBRIFICANTE | 1R1808 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 518.68 | 0
494 | CABO DE COMANDO - 2 VIAS X 4 MM | COPPERCABOS | CABO | PP 2 X 4 MM |  | 854449000 | Uni |  | 23 | 7.33 | 168.59
495 | CABO DE COMANDO - 10 VIAS X 2,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 10 X 2,5 |  | 85444900 | Uni |  | 12 | 20.26 | 243.12
496 | CABO DE COMANDO - 8 VIAS X 2,5 | COPPERCABOS | CABO | PP 8 X 2,5 |  | 85444900 | Uni |  | 21 | 13.33 | 279.93
497 | CABO DE COMANDO - 7 VIAS X 1,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 7 X 1,5 |  | 85444900 | Metro |  | 20 | 19.89 | 397.8
498 | CABO DE COMANDO - 20 VIAS X 1,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 20 X 1,5 |  | 85444900 | Metro |  | 2 | 25.11 | 50.22
499 | MODULO DE MONITORAMENTO GATEWAY DSE890 | DEEP SEA | MÓDULO DE CONTROLE | DSE890 |  | 853110 | Uni | A07 | 2 | 5000 | 10000
500 | CARREGADOR DE BATERIAS DEEP SEA 24V 10AMP INTELLIGENT | DEEP SEA | CARREGADOR DE BATERIAS | DSE 24V 10AM |  | 85044010 | Uni | A07 | 1 | 2500 | 2500
501 | CABO DE COMANDO - 12 VIAS X 2,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 12 X 2,5 |  | 85444900 | Uni |  | 5 | 21.22 | 106.1
502 | CABO DE COMANDO - 16 VIAS X 1,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 16 X 1,5 |  | 85444900 | Uni |  | 12 | 22.33 | 267.96
503 | CABO DE COMANDO - 16 VIAS X 2,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 16 X 2,5 |  | 85444900 | Uni |  | 23 | 22.87 | 526.01
504 | CABO DE COMANDO - 4 VIAS X 2,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 4 X 2,5 |  | 85444900 | Uni |  | 174 | 7.73 | 1345.02
505 | MANGUEIRA TRANSLUCIDA - 1'' | SUNFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA TRANSLUCIDA 1" |  | 59090000 | Uni |  | 0 | 0 | 0
506 | MANGUEIRA TRANSLUCIDA - 1/2'' | SUNFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA TRANSLUCIDA 1/2" |  | 59090000 | Uni |  | 0 | 0 | 0
507 | MANGUEIRA TRANSLUCIDA - 3/4'' | SUNFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA TRANSLUCIDA 3/4'' |  | 59090000 | Uni |  | 0 | 0 | 0
508 | MANGUEIRA TRANSLUCIDA - 5/8'' | SUNFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA TRANSLUCIDA 5/8'' |  | 59090000 | Uni |  | 0 | 0 | 0
509 | MANGUEIRA TRANSLUCIDA - 3/8'' | SUNFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA TRANSLUCIDA 3/8'' |  | 59090000 | Uni |  | 0 | 0 | 0
510 | MANGUEIRA TRANSLUCIDA - 5/16'' | SUNFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA TRANSLUCIDA 5/16" |  | 59090000 | Uni |  | 0 | 0 | 0
511 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 1/2'' | BALFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 1/2'' |  | 59090000 | Uni |  | 0 | 0 | 0
512 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 1'' | BALFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 1'' |  | 40092190 | Metro |  | 0 | 0 | 0
513 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 3/4'' | BALFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 3/4'' |  | 40092190 | Uni |  | 0 | 0 | 0
514 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 3/8'' | BALFLEX | MANGUEIRAS | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 3/8'' |  | 40092190 | Metro |  | 0 | 0 | 0
515 | TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO PARA MÓDULO - IG-AVRI-TRANS/LV | COMAP | MÓDULO DE CONTROLE | IG-AVRI TRANS/LV |  | 9032892 | Uni | A02 | 6 | 370 | 2220
516 | MINIDISJUNTOR 3P 100A | JNG | DISJUNTOR | JNG - 12110 |  | 8535.29.00 | Uni | A08 | 2 | 65.2 | 130.4
517 | MINIDISJUNTOR 3P 80A JNG | JGN | DISJUNTOR | JNG - 12109 |  | 85352900 | Uni | A08 | 2 | 65.2 | 130.4
518 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - LF670 | FLEETGUARD | COMBUSTIVEL | LF670 |  | 84212300 | Uni |  | 0 | 93.25 | 0
519 | CABO DE COMANDO - 3 VIAS X 2,5 MM | COPPERCABOS | CABO | PP 3 X 2,5 |  | 85444900 | Uni |  | 6 | 6.04 | 36.24
520 | CABO DE COMANDO - 6 VIAS X 2,5 MM | COPPERCABOS | CABO | PP 06 X 2,5 |  | 85444900 | Uni |  | 15 | 15 | 225
521 | MODULO DE CONTROLE COMAP INTELI COMPACT NT MINT | COMAP | MÓDULO DE CONTROLE | IC - NT - MINT |  | 90328990 | Uni |  | 4 | 8800 | 35200
522 | MODULO DE CONTROLE COMAP INTELIMANS NT | COMAP | MÓDULO DE CONTROLE | IM-NT-GC |  | 9032892 | Uni |  | 1 | 16000 | 16000
523 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W9200 | MANN | LUBRIFICANTE | W9200 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 26 | 52
524 | CABO DE COMANDO - 04 VIAS X 6 MM | COPPERCABOS | CABO | PP 4 X 6 |  | 85444900 | Metro |  | 0 | 15.72 | 0
525 | FILTRO DE AR - 8041419 | IVECO | FILTRO DE AR | 8041419 |  | 84213100 | Uni |  | 0 | 1217.35 | 0
526 | FILTRO DE AR - AF899M | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF-899M |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 1528.79 | 0
527 | FILTRO DE AR - TR30349 (AH19037) | TURBO FILTROS | FILTRO DE AR | TR30349 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 239 | 0
528 | FILTRO DE AR- AF298M | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF298M |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 239 | 239
529 | FILTRO DE AR - 2652C831 | PERKINS | FILTRO DE AR | 2652C831 |  | 84213100 | Uni |  | 2 | 499.54 | 999.08
530 | FILTRO DE AR - CH11396 | PERKINS | 49 | CH11396 |  | 84219999 | Uni |  | 0 | 0 | 0
531 | FILTRO DE AR - TR30347 | TURBO FILTROS | FILTRO DE AR | TR30347 |  | 84219999 | Uni |  | 2 | 160 | 320
532 | FILTRO DE AR - TR25960 | TURBO FILTROS | FILTRO DE AR | TR25960 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 105 | 105
533 | FILTRO DE AR - AF25961 | FLEETGUARD | FILTRO DE AR | AF25961 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 102 | 102
534 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 500086366 | FPT | COMBUSTIVEL | 500086366 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 142.51 | 142.51
535 | FILTRO DE ÓLEO - 500086365 | FPT | LUBRIFICANTE | 500086365 |  | 842199999 | Uni |  | 0 | 118.07 | 0
536 | CABO DE COMANDO -4 VIAS X 10MM | COBRECOM | CABO | PP 4 X 10 |  | 8544900 | Metro |  | 200 | 34.4 | 6880
537 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 23075366 | VOLVO | LUBRIFICANTE | 23075366 |  | 84212300 | Uni |  | 2 | 404.11 | 808.22
538 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 23075367 | VOLVO | LUBRIFICANTE | 23075367 |  | 84212990 | Uni |  | 2 | 475.82 | 951.64
539 | FILTRO DE AR - AH8742 | CUMMINS | FILTRO DE AR | AH8742 |  | 84219999 | Uni |  | 1 | 165 | 165
540 | CABO DE COMANDO - 2 VIAS X 2,5MM | COPPERCABOS | CABO | PP 2 X 2,5MM |  | 85444900 | Uni |  | 63 | 12 | 756
541 | CABO EPR FLEXIVEL- 1KV - 4MM PRETO | COPPERCABOS | CABO | 4MM - PRETO |  | 85444900 | Uni |  | 80 | 3.26 | 260.8
542 | GERADOR MAXITRUST | MAXITRUST | 50 | MX508SWSLUR5 |  | 85021319 | Uni | GALPÃO 2 | 0 | 0 | 0
543 | GERADOR MAXITRUST 2537101001 | MAXITRUST | 51 | MX508SWSLUR5 |  | 85021319 | Uni | GALPÃO 2 | 0 | 0 | 0
544 | GERADOR MAXITRUST 2537101001 | MAXITRUST | 52 | MX508SWSLUR5 |  | 85021319 | Uni | GALPÃO 2 | 0 | 0 | 0